Приложение

к приходно- расходной

смете на 20018г.

Статья 4. Содержание водного хозяйства

| № п/п | Наименование | Расходы (руб) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание водозаборных помещений и насосного оборудования (1сад-8 000руб.; 6сад-10 000руб.; 8сад-16тыс. руб.) | 34 000 |
| 2. | Замена водопроводных труб д.76мм -900м.п.(1сад-100м.п.; 2сад-150м.п; 4сад-150м.п.; 5сад-200м.п.; 7сад-100м.п.; 8сад- 200м.п.), д50мм-20м.п.(7сад-20м.п.). Работа: 184 шва по 495руб.(330руб. сварщик и 165руб. помошник)= 96 600руб.; приварка 90 сгонов по 225руб. (150руб.сварщик и 75руб. помошник.)=20 250руб.. Всего с начислениями на з/п 20,2%=140454руб. | 140454 |
| 3. | Закупка водопроводных труб 920м.п. | 260 000 |

Итого по статье 4. Затраты составят-434454рублей